{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["103年","104年","105年","106年","107年","108年","109年","110年","111年","112年","113年","114年","115年"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"103年","index":0,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["國立空中大學103年用電資料表"]
["月份","契約容量(瓩)","總電量(度)","總電費(元)"]
["1月",650,152800,526874]
["2月",650,146200,498126]
["3月",650,130400,448201]
["4月",650,154000,527668]
["5月",650,161500,552662]
["6月",650,187800,631720]
["7月",650,207400,745251]
["8月",650,233900,846557]
["9月",650,226000,827114]
["10月",650,228200,846574]
["11月",650,186800,633338]
["12月",650,160300,544238]

{"sheet":"104年","index":1,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["國立空中大學104年用電資料表"]
["月份","契約容量(瓩)","總電量(度)","總電費(元)"]
["1月",650,156700,560274]
["2月",650,151300,535651]
["3月",650,129900,452258]
["4月",650,157600,558700]
["5月",650,160300,526544]
["6月",650,189600,598131]
["7月",650,217400,758883]
["8月",650,228400,780846]
["9月",650,201700,703638]
["10月",650,192400,693833]
["11月",650,184100,586747]
["12月",650,165800,534324]

{"sheet":"105年","index":2,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["國立空中大學105年用電資料表"]
["月份","契約容量(瓩)","總電量(度)","總電費(元)"]
["1月",650,150000,491879]
["2月",650,141800,457071]
["3月",650,125000,398655]
["4月",650,149400,490504]
["5月",650,160500,460140]
["6月",650,193200,550960]
["7月",650,208900,647790]
["8月",650,216300,672077]
["9月",650,219700,688693]
["10月",650,195800,608555]
["11月",650,210000,582383]
["12月",650,165700,481997]

{"sheet":"106年","index":3,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["國立空中大學106年用電資料表"]
["月份","契約容量(瓩)","總電量(度)","總電費(元)"]
["1月",650,154900,436314]
["2月",650,142800,393529]
["3月",650,126800,365083]
["4月",650,151200,432495]
["5月",650,158300,437201]
["6月",650,183884,505381]
["7月",650,202800,616714]
["8月",650,210000,627729]
["9月",650,219800,658714]
["10月",650,212000,637434]
["11月",650,185600,500723]
["12月",650,161600,461451]

{"sheet":"107年","index":4,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["國立空中大學107年用電資料表"]
["月份","契約容量(瓩)","總電量(度)","總電費(元)"]
["1月",650,149000,420184]
["2月",650,145900,416537]
["3月",650,123400,342974]
["4月",650,150700,427997]
["5月",650,151800,432788]
["6月",650,199300,569791]
["7月",650,197000,617440]
["8月",650,202600,637102]
["9月",650,200800,642559]
["10月",650,185700,587094]
["11月",650,159200,468780]
["12月",650,150900,452054]

{"sheet":"108年","index":5,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["國立空中大學108年用電資料表"]
["月份","契約容量(瓩)","總電量(度)","總電費(元)"]
["1月",650,143000,421023]
["2月",650,137900,412680]
["3月",650,117300,337346]
["4月",650,140000,413922]
["5月",650,153200,449692]
["6月",555,165400,470975]
["7月",555,182700,598583]
["8月",555,205100,671756]
["9月",555,196600,616116]
["10月",555,179300,572779]
["11月",555,171200,482602]
["12月",555,145500,414194]

{"sheet":"109年","index":6,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["國立空中大學109年用電資料表"]
["月份","契約容量(瓩)","總電量(度)","總電費(元)"]
["1月",555,141200,405079]
["2月",555,130400,359564]
["3月",555,127300,368657]
["4月",555,143100,411415]
["5月",555,137200,399160]
["6月",555,177300,492175]
["7月",555,196900,643684]
["8月",555,210700,703541]
["9月",555,198900,659767]
["10月",555,186100,612169]
["11月",555,148500,419168]
["12月",555,142100,408023]

{"sheet":"110年","index":7,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["國立空中大學110年用電資料表"]
["月份","契約容量(瓩)","總電量(度)","總電費(元)"]
["1月",555,132100,385879]
["2月",555,124000,356674]
["3月",555,110100,313893]
["4月",555,132400,387482]
["5月",555,134100,391603]
["6月",555,175200,495139]
["7月",555,169900,534205]
["8月",555,185700,582526]
["9月",555,182300,583344]
["10月",555,181800,577350]
["11月",555,154900,446140]
["12月",555,124200,370417]

{"sheet":"111年","index":8,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["國立空中大學111年用電資料表"]
["月份","契約容量(瓩)","總電量(度)","總電費(元)"]
["1月",555,122500,364581]
["2月",555,116100,338189]
["3月",555,102300,296123]
["4月",555,126700,375912]
["5月",555,127900,371501]
["6月",555,139500,406705]
["7月",555,168900,598365]
["8月",555,194100,732464]
["9月",555,192200,753591]
["10月",555,161500,603616]
["11月",555,138900,460259]
["12月",555,131499,454961]

{"sheet":"112年","index":9,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["國立空中大學112年用電資料表"]
["月份","契約容量(瓩)","總電量(度)","總電費(元)"]
["1月",555,116228,397675]
["2月",555,105912,343081]
["3月",555,103120,349834]
["4月",555,121304,407589]
["5月",555,117512,378252]
["6月",555,144812,511794]
["7月",555,161312,601318]
["8月",555,180772,684564]
["9月",555,173296,650368]
["10月",555,165492,610407]
["11月",555,139328,485783]
["12月",555,124996,416679]

{"sheet":"113年","index":10,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["國立空中大學113年用電資料表"]
["月份","契約容量(瓩)","總電量(度)","總電費(元)"]
["1月",555,116040,384591]
["2月",555,108916,370332]
["3月",555,96272,317799]
["4月",555,111760,373597]
["5月",555,126484,417227]
["6月",555,137812,487235]
["7月",555,149952,554713]
["8月",555,170548,638222]
["9月",555,168508,627132]
["10月",555,168316,679879]
["11月",555,141548,493658]
["12月",555,119768,399309]

{"sheet":"114年","index":11,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["國立空中大學114年用電資料表"]
["月份","契約容量(瓩)","總電量(度)","總電費(元)"]
["1月",555,114504,384535]
["2月",555,106136,344878]
["3月",555,98096,337671]
["4月",555,110556,371330]
["5月",555,115376,388584]
["6月",555,136696,479176]
["7月",555,155192,584582]
["8月",555,163288,615824]
["9月",555,170196,634586]
["10月",555,171632,642304]
["11月",555,151492,526413]
["12月",555,120880,394421]

{"sheet":"115年","index":12,"n_rows":14,"n_cols":4,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["國立空中大學115年用電資料表"]
["月份","契約容量(瓩)","總電量(度)","總電費(元)"]
["1月",555,118416,395230]
["2月",555,111728,373837]
["3月",555,95168,311978]
["4月",555,117184,393558]
["5月",555,129588,431515]
["6月",555]
["7月",555]
["8月",555]
["9月",555]
["10月",555]
["11月",555]
["12月",555]